嘉职院1#配电房变压器更换项目
政府采购货物采购询价单
一、拟购设备清单                                   询价编号:
	序号
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	变压器
	钱江电力S13-1000kVA/10/0.4 油浸式变压器。接线方式：DYN11。
包含安装所需所有人工及辅料费用。 
	台
	1
	
	

	2
	数显表
	上海安科瑞PZ80L/E4T 具备电压，电流，电能，开关量输入输出显示。
包含安装所需所有人工及辅料费用。
	只
	10
	
	

	3
	变压器油面温度控制器
	钱江电力变压器配套0-120度。
包含安装所需所有人工及辅料费用。
	只
	1
	
	

	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	

	产品功能及质量保证
	投标人填写，可另附材料

	相关产品安装案例
	投标人填写，可另附材料

	产品供货安装总进度计划及保证措施
	服务完成时间：供货方应根据政府采购招标要求执行，供货方应在购买方规定时间前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后根据招投标文件要求组织进行验收。其余说明投标人填写，可另附材料。

	维保措施方案和承诺
	投标人填写，可另附材料

	售后服务能力和承诺
	投标人填写，可另附材料

	其他优惠条件
	投标人填写，可另附材料

	质量保证
	保修2年

	售后服务说明：
	▲投标单位需具备专业资质的供货商或厂家，▲需有嘉兴市本级本地服务单位,中标方接到维修电话后2小时内响应，▲24小时内完成修复，24小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

	资信及其他：
	▲1、签订合同时提供原厂质保函及售后服务合同，未能提供投标视为无效。▲2、履约保证金：合同金额的1.5%，精确到元，要求：合同签订时汇入指定账户，未及时缴纳履约保证金，投标视为无效,验收合格后履约保证金转质量保证金，在质保期满时无息退还中标单位。附：甲方缴纳保证金的银行帐户 汇款内容:政府采购保证金 户名：嘉兴职业技术学院资金专户 帐号：33050163804700002237 开户银行：中国建设银行嘉兴分行▲3、本项目如需要自行去单位查看现场，请供应商自行查看现场。联系人：王老师。联系方式：+86-15968327592。▲4、超经营范围供货单位投标无效。▲5、报价为完成该招标需求的所有报价（含设备运输、安装、调试、人工、土建、相关税金等全部费用）。▲6、配置参数不满足或虚假应标，用户有权取消其中标资格并上报财政部门按规定处理。

	投标要求
	1、提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、提供原厂授权书、质保函及售后服务合同。所有文件一式三份。
2.投标总价包含一切不可预见的费用，请投标单位现场勘探后一并考虑进去。
3.安装工程中请注意人身与财产安全问题，采购方不负责投标方的人身安全事故等问题，如发生由中标方引起的人身财产安全事故由中标方权权负责并做好赔偿工作。因目前仍在疫情期间，投标单位应配合学校做好一切疫情防控工作。

4.请投标人对投标材料外包装进行密封，加盖公章，封面上注明单位名称，联系人，电话。

5.此次询价有限价措施，限价150000元。


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，根据供货商的产品报价，产品是否满足招标要求，产品功能及质量保证、相关产品安装案例、产品供货安装总进度计划及保证措施、维保措施方案和承诺、售后服务能力和承诺、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。本次采购预算限定价格为150000元。
2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府采购合同要求执行，供货方在2022年 6 月11日前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在设备安装调试完成后，根据招投标文件组织进行验收，正式验收合格后,由财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2022年5月19日10:00前完成报价,并且派人送至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院投标箱，王老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978131。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章）

2022年5月17日
1

